徐州生物工程高等职业学校实训基地安全管理制度

第一条 学校、各系和专业办应把实训基地的安全管理工作列入议事日程，定期布置、检查、总结安全管理工作，发现问题及时研究解决。

第二条 实训基地成立安全工作小组，由主管实训工作的校领导担任组长，在系（部）配合下，明确分工、定期检查，认真做好安全管理工作。

第三条 实训基地都要根据上级有关规定，结合实际情况制订防火、防水、防盗、防潮、防腐、防触电、防毒、防放射性污染的实施细则，认真贯彻执行，并不断完善。

第四条 使用仪器设备特别是大型精密仪器设备时，操作人员不能离开岗位。对有危险性的实验和实训，必须有两人以上进行。任课教师要先讲清操作规程、安全注意事项，再进行实验、实训。不得随便让非实训人员操作。  

第五条 对于不遵守实训基地安全规则，明知故犯造成人身、设备事故者，要严肃处理。

第六条 失火、被盗、严重污染、中毒、人身重大损伤，大型精密仪器设备损坏以及其它损失达500元以上者均属重大事故。实训基地发生事故后要保护好现场，并及时查明情况，在24小时内向校系作书面报告。凡知情不报和隐瞒事故真相者，必须严肃处理。

第七条 实训基地要建立安全值班制度，当班人员应经常巡视检查基地安全状况。基地工作人员下班时，必须关闭电源、水源、气源、门窗。任课教师要配合值班人员进行安全检查。

第八条 每学期，校主管领导应对实训基地安全管理工作进行一次全面检查，总结交流经验，发现并解决问题，学校相关部门要各负其责，保证安全。